## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 4
по улице Заречная
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 1.24 | 19066.54
2 | Смена электропроводки | 100м | 0.2 | 2061.17
3 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.03 | 1881.89
4 | Прокладка гофры | 10м | 2 | 102.42
5 | Ремонт ВРУ с автоматами | 100шт | 0.06 | 20368.07
6 | Смена выключателей | 100шт | 0.02 | 289.07
7 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.45 | 21133.87
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 40.1 | 169243.82
9 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.01 | 897.03
10 | Изготовление и установка шайбы | 100шт | 0.07 | 4623.99
11 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 4.911 | 97984.68
12 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 1.89 | 56564.13
13 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 3.03 | 45827.75
14 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.52 | 25791.75
15 | Смена дверных приборов замки врезные | 100шт приб. | 0.03 | 1290.56
16 | Смена дверных приборов пружины | 100шт приб. | 0.01 | 283.69
467410.43
Текущий ремонт
1 | Смена кранов на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.11 | 7175.95
2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 32мм | 100м трубопровода | 0.055 | 5661.85
3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 15мм | 100м трубопровода | 0.02 | 1267.78
4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 25мм | 100м трубопровода | 0.005 | 422.51
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС,ЦО диам.32мм | 1 врезка | 2 | 6807.38
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм | 1 врезка | 8 | 25278.19
7 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 32мм | 100м трубопровода | 0.06 | 6075.37
8 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 25 мм | 100м трубопровода | 0.04 | 3300.87
9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.02 | 2065.36
10 | Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 1 врезка | 1 | 3164.86
11 | Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | 1 врезка | 4 | 12977.47
12 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.055 | 3418.55
13 | Установка вентилей,задвижек,кранов диам. 125мм | 1шт | 2 | 22942.78
14 | Установка фильтров диам. 125мм | 10фильтров | 0.2 | 22758.79
15 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм | 1 соед. | 2 | 3597.71
16 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 125мм | 1 соед. | 4 | 11278.61
17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 65мм | 100м трубопровода | 0.04 | 4825.65
18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под манометры) | 1 врезка | 6 | 17877.37
19 | Установка манометров | 1 компл. | 6 | 4652.91
20 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под термометры) | 1 врезка | 4 | 12079.1
21 | Установка термометров | 1 компл. | 2 | 2201.69
22 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под воздушники) | 1 врезка | 2 | 5959.14
23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ЦО диам.15мм(под спускники) | 1 врезка | 2 | 6168.59
24 | Установка шаровых кранов диам.15,25,32 40мм | 1шт. | 9 | 13314.5
25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.54 | 2189.46
26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.51 | 2160.5
27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 377.8
28 | Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 292.42
29 | Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью КО-811 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | 3465.79
30 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспенного каучука | 10м трубопровода | 60.3 | 84903.04
31 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1т конструкци | 0.075 | 5836.68
32 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 5кг | 1шт. | 3 | 22065.42
33 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 10кг | 1шт. | 2 | 29581.22
34 | Прибор,устанавливаемый на резьбовых соединениях,масса, до 1,5кг | 1шт. | 2 | 8364.22
35 | Прибор,устанавливаемый на резьбовых соединениях,масса, до 1,5кг | 1шт. | 1 | 3747.89
36 | Установка бобышек,штуцеров | 100шт | 0.06 | 14606.33
37 | Шкаф управления | шт | 1 | 2773.8
38 | Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах,масса до 5 кг | 1шт. | 1 | 1691.37
39 | Рукав металлический наружным диаметром до 48мм | 100м | 0.2 | 3952.42
40 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100м | 0.5 | 1488.6
41 | Кабель проложенный в трубах | 100м | 1 | 7798.39
42 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечников | 100 концов жил | 0.24 | 1342.81
43 | Дополнительная установка колодок | 1шт | 2 | 1508.79
44 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100шт | 0.01 | 337.33
45 | Лоток металлический штампованный | 1т | 0.002 | 1451.76
46 | Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах,масса до 5 кг | 1 | 1 | 9431
47 | Узел учета тепловой энергии без диспетчеризации | 1 компл. | 1 | 147781.94
48 | Комплексная наладка | 1 система | 1 | 14081.06
49 | Косметический ремонт подъезда №1,2 | шт | 2 | 945849.78
50 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных матеиалов в один слой | 100м2 покрытия | 8.25 | 322163.59
51 | Высотные работы по ремонту козырьков над лоджиями | шт | 12 | 306000.05
52 | Смена электропроводки | 100м | 0.12 | 1294.15
53 | Прибор или аппарат | 1шт. | 3 | 3543.62
54 | Смена рубильника | 1шт | 2 | 7194.44
55 | Услуги трактора,экскаватора-погузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 30 | 26328.3
56 | Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 10000
57 | Усиление сварных швов | 1 м шва | 0.53 | 805.56
58 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 150 | 2187
2201869.51
| Итого: |  |  | 2669279.94
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.