## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 8 корпус 1
по улице Заречная
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.28 | 4640.4
2 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.01 | 1496.8
3 | Смена выключателей | 100шт | 0.01 | 215.6
4 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.51 | 47913
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 9.4 | 69567
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 1.5 | 11240
7 | Прочистка фильтров диаметром 50мм | 10фильтров | 0.02 | 271.2
8 | Прочистка фильтров диаметром 100мм | 10фильтров | 0.1 | 7984.8
9 | Прочистка клапанов обратных диам 50мм | 1шт | 1 | 1798.4
10 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.03 | 3771
11 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 1.1224 | 50046
12 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.69 | 38049.4
13 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 4.14 | 112922.8
14 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.51 | 2446.6
15 | Смена дверных приборов:замки навесные | 100шт приб. | 0.03 | 2485
354848
Текущий ремонт
1 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 13 | 14754.6
2 | Смена кранов на шаровые краны диам. 32,50мм | 100шт | 0.07 | 17637.2
3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.15мм | 1 врезка | 4 | 22845
4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.20мм | 1 врезка | 4 | 22941
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм | 1 врезка | 12 | 70276.8
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм | 1 врезка | 8 | 50087.8
7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.50мм | 1 врезка | 2 | 22078.4
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0.055 | 1551.8
9 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропилена диам. 25мм | 100соед. | 0.04 | 124.6
10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 25мм | 100м | 0.04 | 3027.8
11 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропилена диам. 32мм | 100соед. | 0.02 | 74.6
12 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 32мм | 100м | 0.055 | 2077.8
13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 40мм | 100м | 0.03 | 1605.8
14 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 63мм | 100м | 0.11 | 14947.6
15 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 20 мм | 100 сгонов | 0.02 | 977.8
16 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32 мм | 100 сгонов | 0.01 | 889.2
17 | Смена задвижек диам.100мм | 100шт | 0.01 | 28829.4
18 | Теплообменник водоводяной | шт | 3 | 48124.8
19 | Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой | 1шт. | 3 | 17981.8
20 | Установка хомута на мусоропровод | 1шт.
21 | Установка насосов | 1 насос | 2 | 196641.4
22 | Демонтаж кранов диаметром 50мм | 1шт. | 2 | 1349.6
23 | Установка кранов диаметром 32,50мм | 1шт. | 4 | 27940
24 | Установка насосов фекальных | 10шт | 0.2 | 49875.8
25 | Смена шарового крана смывного бачка | 100приборов | 0.01 | 867.4
26 | Регулировка смывного бачка | 100шт.приборов | 0.01 | 229.6
27 | Смена дверных приборов:замки врезные | 100шт.приб. | 0.01 | 852
28 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт приборов | 0.07 | 1827.6
29 | Смена дверных приборов:петель | 100шт.приб. | 0.01 | 908.6
30 | Установка дверного доводчика к дверям | 1шт | 3 | 7723.8
31 | Ремонт кровельного покрытия лоджии кв № 204-205 | м2 кровли | 54 | 126820.8
32 | Работы по ремонту мягкой над квартирами №103,104,105 и лфтовой шахтой подъезда №1 | м2 кровли | 193.29 | 241613
33 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | 100м2 сменяемой обрешетки | 0.06 | 4737
34 | Рытье ям для установки стоек | 100ям | 0.01 | 1666
35 | Усиление железобетоном с установкой урны | 1м3/шт | 0.005 | 2121.6
36 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных,дверных и балконных блоках насухо | 100м восстановленной герметизации стыков | 0.1 | 4945.6
37 | Смена филенок в дверных полотнах:фанерных | 100шт | 0.02 | 10572.6
38 | Смена дверных приборов:замки врезные | 100шт.приборов | 0.01 | 816.4
39 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения | 100 брусков | 0.01 | 1732.6
40 | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0.1 | 7134.2
41 | Ремонт примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100м примыканий | 0.05 | 2617
42 | Регулировка дверного доводчика | 1шт. | 2 | 1444.8
43 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1035 | 1313
44 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных,дверных и балконных блоках насухо | 100м восстановленной герметизации стыков | 0.2 | 4689.8
45 | Очистка снега с крыш при толщине слоя: свыше 10 ло 20 см(козырьки) | 100м2 | 0.06 | 156.8
46 | Добавлять на каждые следующие 10см увеличения толщины слоя | 100м2 | 0.12 | 43
47 | Установка рейки-добора | шт | 1 | 296.2
48 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100м | 0.08 | 17047
49 | Коврик коричневая трава | шт | 4 | 1856.4
50 | Укладка металлического накладного профиля | 100м профиля | 0.027 | 951
51 | Кабель двух-четырехжильный | 100м | 0.1 | 1534.4
52 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | дом | 1 | 800
53 | Услуги трактора,экскаватора-погрузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 300 | 195000
54 | Механизированнная уборка снега на придомовой территории | мин | 2400 | 92496
1351454.8
| Итого: |  |  | 1706302.8
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 354848
|  | т/рем | 1351454.8
1706302.8
|  | по акту | 1706302.8
,,
,