## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Комсомольская. дом 24 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| выезд альпиниста на проведение работ по герметизации отливов,трещин кв 56 | 1 | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
| очистка козырьков от снега | 8 | 8 | м2 | 32.75 | 262 | 4 квартал
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд | [5 empty] | 12262
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 2 | 2 | шт. | 1210.5 | 2421 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок | 1 | 1 | 1 коробка | 189 | 189 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| ремонт дверей | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
центральное отопление | [5 empty] | 2610
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 1443 | 1443 | м2 | 44.598 | 64354.914 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2332 | 2332 | м/п | 69.057 | 161040.924 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 99 | 99 | м/п | 69.962 | 6926.238 | 3 квартал
| установка насоса | 1 | 1 | шт | 24938.1 | 24938.1 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 4 | 4 | шт | 25715.55 | 102862.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,32мм | 5 | 5 | шт. | 1117.52 | 5587.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 4 | 4 | шт | 1137.1 | 4548.4 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
горячее водоснабжение | [5 empty] | 370258.376
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 39 | 39 | квартиры | 188.28 | 7342.92 | 1,2,3,4 квартал
| установка насоса | 1 | 1 | шт | 24938.1 | 24938.1 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | 1 | 1 | сгон | 589 | 589 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующин внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диам. 25мм | 6 | 6 | врезка | 5358.03 | 32148.18 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 1 | 1 | м/п | 3380 | 3380 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 68398.2
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 39 | 39 | квартиры | 188.28 | 7342.92 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 16 | 16 | м/п | 308.25 | 4932 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
система водоотведения (канализация) | [5 empty] | 12274.92
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 39 | 39 | квартиры | 188.28 | 7342.92 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами | 23 | 23 | м3 | 50.62 | 1164.26 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 120 | 120 | м/п | 266.47 | 31976.4 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
электрооборудование | [5 empty] | 40483.58
вводное распределительное устройство | смена электросчетчиков | 2 | 2 | шт. | 10329.7 | 20659.4 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 | 1 | шт. | 4384.4 | 4384.4 | 1 квартал
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | − | − | м | − | − | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 1 | 1 | шт | 1512.2 | 1512.2 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | − | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 9 | 9 | шт. | 159.44 | 1434.96 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | − | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 28 | 28 | л/ клеток | 939.21 | 26297.88 | 1,2,3,4 квартал
подвал,чердак | [5 empty] | 54288.84
| Смена замков | − | − | шт | − | − | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
дымоходы и вентиляционные каналы | [5 empty] | 55699.2
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
ВДГО | [5 empty] | 10140
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 2 | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 80 | 80 | м3 | 650 | 52000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 2080 | 2080 | мин | 40.34 | 83907.2 | 1,4 квартал
МОП | обслуживание пожарной сигнализации | 12 | 12 | шт | 3591 | 43092 | 4 квартал
| услуги видеонаблюдения | 12 | 12 | шт | 6200 | 74400 | 4 квартал
| укладка влаговпитывающих ковриков | 2 | 2 | шт | 1616 | 3232 | 4 квартал
благоустройство | контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | 3 | 3 | шт | 11495.67 | 34487.01 | 2 квартал
лифт | ремонт платы лифта ПУ-1 подъезда №1 | 1 | 1 | шт | 5000 | 5000 | 2 квартал
| разборка покрытий из линолеума | 4.6 | 4.6 | м2 | 83.39 | 383.594 | 2 квартал
| устройство покрытий из линолеума насухо | 4.6 | 4.6 | м2 | 588.78 | 2708.388 | 2 квартал
300810.192
Итого: | [5 empty] | 886741.728