## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 7 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  | 1 | услуга | 20800 | 20800 | 1 квартал
| герметизация трещин по фасаду кв 150, ремонт кровельного покрытия лоджии в 2 слоя |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
20800
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | м2 | − | −
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%(закрашивание надписей) | − | 9.2 | м2 | 152.0217 | 1398.6 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
1398.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальныз на 2 сопряжения |  | 1 | шт | 2644.4 | 2644.4 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо |  |  | м/п
| смена дверных приборов:пружины |  | 3 | шт | 574.6 | 1723.8 | 1 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 1 | шт | 588.2 | 588.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 2 | шт | 1442 | 2884 | 1 квартал
| ремонт дверных коробок выправка,укрепление и пристрожка четвертей |  | 2 | шт | 1111.7 | 2223.4
| установка дверного доводчика |  | 2 | шт | 2488.3 | 4976.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 2 | шт | 374.2 | 748.4 | 4 квартал
| смена филенок в дверных полотнах |  | 1 | шт | 7737 | 7737 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой |  | 0.3 | м2 | 1170 | 351 | 4 квартал
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  |  | м2 | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| смена оконных приборов ручки |  | 2 | шт | 363.1 | 726.2 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| окраска ограждений и перил |  |  | кв.м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | шт
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
24603
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов |  | 9 | шт | 159.1556 | 1432.4 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 976.3 | м2 | 52.5896 | 51343.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1969 | м/п | 83.5349 | 164480.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 72 | м/п | 84.5028 | 6084.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | 14 | шт | 1460.3 | 20444.2 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | 2 | шт | 2193.1 | 4386.2 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 3 | шт | 506.7333 | 1520.2 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка манометров |  | 28 | шт | 1173.7857 | 32866 | 3 квартал
| установка термометров |  | 1 | шт | 1935.8 | 1935.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.20 мм |  | 3 | шт | 1195.1333 | 3585.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных |  |  | шт
| установка кранов воздушных |  |  | шт
| демонтаж фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 533.6 | 533.6 | 2 квартал
| установка фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 3674.6 | 3674.6 | 2 квартал
| смена задвижки диам.80 на шаровый кран |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | − | −
292286
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 33 | квартиры | 221.1556 | 7298.1333 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 4 | шт | 1363.85 | 5455.4
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 65мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  | 2 | м/п | 1630.1 | 3260.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| демонтаж фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 833.4 | 833.4 | 3 квартал
| установка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 6251.8 | 6251.8 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
23098.9333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 33 | квартиры | 221.1556 | 7298.1333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена клапана впускного | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
7298.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 33 | квартиры | 221.1556 | 7298.1333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 25 | м/п | 314.472 | 7861.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | 6 | м3 | 58.7333 | 352.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекального насоса | − | 1 | шт | 11349 | 11349 | 1 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
26861.3333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 5759.6 | 5759.6 | 3 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 2 | шт. | 5877.8 | 11755.6 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м |  | −
| профиль перфорированный |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1676.4 | 1676.4 | 2 квартал
| демонтаж светильников |  | 3 | шт | 54.8 | 164.4 | 3 квартал
| монтаж светильников местного освещения |  | 3 | шт | 2622.4667 | 7867.4 | 3 квартал
| смена выключателей |  | 1 | шт | 301.4 | 301.4 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  | 2 | шт. | 73.3 | 146.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 11 | шт. | 157.9273 | 1737.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена распаечных коробок |  | 1 | шт | 535.6 | 535.6 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 216 | л/ клеток | 40.9694 | 8849.4 | 1,2,3,4 квартал
38793.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1259.8 | 1259.8 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 323 | 323 | кв.м. | 4.8 | 18604.8 | 1,2,3,4 квартал
19864.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 76 | 76 | каналов | 13 | 2964 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2964
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза |  |  | м2 | 576.16 | 0 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12267 | 12267 | 3 квартал
12267
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 20 | м3 | 650 | 13000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 155 | мин | 42.2774 | 6553 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 40 | мин | 45.825 | 1833 | 1,4 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  |  | шт | − | −
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| окраска масляными составами металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 16 | м2 окрашиваемой поверхности | 575.7375 | 9211.8 | 2 квартал
| окраска масляными составами бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 2.25 | м2 окрашиваемой поверхности | 151.8222 | 341.6 | 2 квартал
37139.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 157194.6
Всего: | [5 empty] | 507374.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников