## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Космодемьянская, дом 10 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| устройство стяжек из выравнивающей смеси |  | 6 | м2 | 3262.6333 | 19575.8 | 2 квартал
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 |  | 5 | мест | 400.2 | 2001 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя кв 3,25,29,31,53 |  | 1 | услуга | 65707 | 65707 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
87283.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| демонтаж дверных коробок | − | − | 1 коробка | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит: до 3шт. |  | 10 | шт | 261.1 | 2611 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | 1 | шт. | 1912 | 1912 | 2 квартал
4523
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 586.3 | м2 | 52.496 | 30778.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1120 | м/п | 85.7493 | 96039.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 10 | м/п | 86.54 | 865.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 9 | шт | 1313.1778 | 11818.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  |  | шт
| установка элеваторов после прочистки |  |  | шт
| демонтаж грязевиков |  |  | шт
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 4 | шт | 1457.5 | 5830 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм |  |  | м/п
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм |  | 2 | м/п | 1485.8 | 2971.6 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | 1 врезка
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  |  | 1 врезка
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  |  | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт
| установка манометров |  |  | шт | − | −
| установка кранов воздушных |  | 1 | шт | 224.8 | 224.8 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм |  |  | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. | − | −
148528
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 52 | квартиры | 218.5936 | 11366.8667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | 1 врезка | 6449.9 | 12899.8 | 1 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 6690.4 | 13380.8 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 3 | шт | 1255.0667 | 3765.2 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | − | −
41412.6667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 52 | квартиры | 218.5936 | 11366.8667 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 2 | м/п | 545.2 | 1090.4 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм |  | 3 | соед. | 51.4 | 154.2 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  | 2 | м/п | 2690 | 5380 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 40мм | − | 3 | м/п | 1696 | 5088 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 6789.6 | 6789.6 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 5 | шт | 1371.32 | 6856.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 5 | шт | 1457.52 | 7287.6 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 222.6 | 222.6 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 1 | шт | 1196.6 | 1196.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
45432.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 52 | квартиры | 218.5936 | 11366.8667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 1 | м/п | 1247.4 | 1247.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 71 | м/п | 309.6085 | 21982.2 | 1 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 128 | м3 | 60.9141 | 7797 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
42393.4667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 4 | шт. | 171.7 | 686.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 216 | л/ клеток | 40.9694 | 8849.4 | 1,2,3,4 квартал
9536.2
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 422 | 422 | кв.м. | 4.8 | 24307.2 | 1,2,3,4 квартал
24307.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 144 | 144 | каналов | 13 | 5616 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5616
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 7650 | 7650 | 3 квартал
7650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 240 | мин | 48.9583 | 11750 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 33 | мин | 44.8182 | 1479 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  | 1 | м2 | 9712.8 | 9712.8 | 2 квартал
МОП | сверление отвестий с установкой стендов |  | 2 | шт | 5613.2 | 11226.4 | 2 квартал
41968.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 187963.4
Всего: | [5 empty] | 458651
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников