## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Пионерская, дом 33 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  | 1030 | м2 | 40 | 41200 | 4 квартал
| выезд альпиниста на проведение работ по очистке кровли от снега |  | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 1 квартал
| сборка вручную мелких конструкций |  |  | кг
| монтаж кровли из профилированного листа |  |  | м2
| устройство обрешетки сплошной из фанеры |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
53200
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо |  |  | м/п
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм |  | 2 | шт. | 1187.3 | 2374.6 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 812.1 | м2 | 52.4935 | 42630 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 584 | м/п | 83.5356 | 48784.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 10 | м/п | 84.38 | 843.8 | 3 квартал
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 2 | приб. | 158.7 | 317.4 | 3 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт. | 1173.9 | 4695.6 | 2 квартал
| установка термометров |  | 1 | шт | 1935.8 | 1935.8 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15мм |  |  | шт.
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | шт. | 12100 | 12100
113682
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр водопровода |  |  | квартиры
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  | 27 | квартиры | 328.8481 | 8878.9 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 1 | 1 врезка | 6432.8 | 6432.8 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | 2 | 1 врезка | 6818.6 | 13637.2 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − | 0.5 | м/п | 1537.2 | 768.6 | 2 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | 1 | сгон | 914.8 | 914.8 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| демонтаж фильтров диаметром 32мм |  | 1 | шт | 433.4 | 433.4 | 2 квартал
| установка фильтров диам. 32мм |  | 1 | ши | 2647.8 | 2647.8 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
33713.5
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр канализации |  | 27 | квартиры | 328.8481 | 8878.9 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п | 1190 | 0 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 63 | м/п | 312.6254 | 19695.4 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 59 | м3 | 59.6746 | 3520.8 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
32095.1
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт.
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена ламп накаливания |  | 10 | шт. | 72.76 | 727.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 36 | шт. | 158.2833 | 5698.2 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 110 | л/ клеток | 40.8836 | 4497.2 | 1,2,3,4 квартал
10923
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1259.8 | 1259.8 | 3 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  |  | кв.м.
1259.8
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | 32 | 32 | квартиры | 102.9 | 13171.2 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
13171.2
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена гибкой подводки ПВХ 1,0м кв 28 |  | 1 | шт | 1350 | 1350 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12152 | 12152 | 4 квартал
13502
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | валка деревьев с разделкой древесины на корню |  | 1 | шт | 24773.2 | 24773.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 60 | м2 | 742.0967 | 44525.8 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
75499
Текущий ремонт | [5 empty] | 173615
Всего: | [5 empty] | 347045.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников