## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 25
по улице Талсинская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.59 | 9454.8
2 | Смена выключателей | 100шт | 0.01 | 218.8
3 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.72 | 30060.2
4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 59.62 | 411726.6
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 4.2 | 29386.2
6 | Демонтаж элеваторов номер 1-5 | 100шт | 0.01 | 713
7 | Установка элеваторов номером1,2 после ревизии и прочистки | 10шт. | 0.1 | 6703.8
8 | Демонтаж грязевиков | 100шт | 0.05 | 5622.8
9 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм после прочистки | 1шт. | 5 | 21393
10 | Прочистка фильтров ЦО диам.80мм | 10 фильтров | 0.3 | 5500.2
11 | Прочистка фильтров ЦО диам.100мм | 10 фильтров | 0.6 | 13000
12 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм на ЦО,ГВС | 100шт | 0.19 | 24085.6
13 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 5.17 | 230512.8
14 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.93 | 47841.8
15 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.15 | 12049.4
16 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 2.36 | 11858.6
17 | Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.01 | 1139.8
18 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 1 | 2471
19 | Смена дверных приборов:ушки | 100шт. приборов | 0.03 | 2310
20 | Смена дверных приборов :замки навесные | 100шт приб. | 0.34 | 36300.4
902348.8
Текущий ремонт
1 | Выполнение работ(оказание услуг) по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | 43200
2 | Смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25 мм | 100шт | 0.91 | 99370.2
3 | Установка манометров | 1 компл. | 12 | 13497.4
4 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 2.5 | 7282.4
5 | Очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата | 1шт. | 4 | 57905.6
6 | Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой | 1шт. | 4 | 25194
7 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.124 | 11169
8 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.09 | 8903
9 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 80мм | 100м трубопровода | 0.66 | 169573
10 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.66 | 224911.6
11 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 80мм | 100м трубопровода | 0.02 | 3532.6
12 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм | 100м трубопровода | 0.036 | 4282.6
13 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 40мм | 100м трубопровода | 0.01 | 1604.4
14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50мм | 100м трубопровода | 0.03 | 5432.2
15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм | 100м трубопровода | 0.06 | 6866.4
16 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.04 | 3915
17 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 15мм | 100м трубопровода | 0.01 | 902.2
18 | Установка насоса | 1насос | 3 | 38059.8
19 | Смена задвижек диаметром 80мм | 100шт | 0.09 | 201105.2
20 | Смена задвижек диаметром 100мм | 100шт | 0.13 | 382557.2
21 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.100мм | 1 соединение | 2 | 6633
22 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 20 мм | 100 сгонов | 0.04 | 1392.6
23 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32 мм | 100 сгонов | 0.01 | 584
24 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80мм | 100 м труб нитки регистра | 0.02 | 2945.6
25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм | 1 врезка | 4 | 22488.4
26 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм | 1 врезка | 26 | 149797.4
27 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.20мм | 1 врезка | 16 | 89261.8
28 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.15мм | 1 врезка | 21 | 114075.4
29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводов труб диаметром до 32 мм | 100м трубопровода | 0.06 | 1692.8
30 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм | 100 соединений | 0.07 | 212.4
31 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 25мм | 100м | 0.09 | 19627.4
32 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм | 1 соед. | 1 | 2906
33 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм | 1 соед. | 3 | 9950.6
34 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам. 100мм | 10м трубопровода | 0.1 | 3272.4
35 | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 8160
36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчиткой старой краски до 10%(сапожок) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.82 | 49322.4
37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до10% с земли и лесов(пандус) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 4044.4
38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1701
39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.776 | 62000.6
40 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отремон.поверхности | 0.18 | 28960
41 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону раствором прямолинейных | 100м2 отремон.поверхности | 0.05 | 15370.2
42 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100м2 отремон.поверхности | 0.14 | 36711.2
43 | Установка и крепление наличников | 100м коробок блоков | 0.03 | 336.4
44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза(портал лифта) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.686 | 23364.4
45 | Расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок потолков | м2 | 410 | 152174.6
46 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 8.2 | 521137.6
47 | Расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок стен | м2 | 965 | 365588.4
48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен и откосов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 20.48 | 950800.8
49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.2645 | 16147
50 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.1512 | 4967.4
51 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25м2 за 2 раза(электрические щитки) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.6968 | 40874.2
52 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.232 | 14601.6
53 | Демонтаж почтовых ящиков | шт | 18 | 18522.2
54 | Установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | шт | 18 | 47334.6
55 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 100м | 0.015 | 313.6
56 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.47 | 70733.8
57 | Смена дверных приборов:крючок накидной | 100шт.приб. | 0.02 | 1667
58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 4099.2
59 | Усиление сварных швов наплавкой | 1м шва | 11.05 | 28259.4
60 | Установка дверного доводчика | 1шт. | 2 | 6519.4
61 | Ремонт дверного доводчика | 1шт. | 1 | 1275.6
62 | Смена стекол | 100м2 | 0.0041 | 1025.6
63 | Установка розеток | 100штук | 0.03 | 2339
64 | Демонтаж уголков обрамления | 100м | 0.28 | 2173.2
65 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0.22 | 9767.2
66 | Устройство бетонных плитных крылец с заполнением швов цементным раствором | 100м2 | 0.22 | 19805.8
67 | Резка тротуарной плитки толщиной 35мм угловой шлифовальной машинкой | 1м реза | 34 | 18239.6
68 | Приготовление раствора вручную цементного | 1м3 раствора | 2.1 | 3827
69 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на сопряжения нижних | 100 брусков | 0.02 | 9302
70 | Смена оконных приборов :ручки | 100шт приб. | 0.18 | 5595.6
71 | Смена дверных приборов :петли | 100шт приб. | 0.02 | 1815.4
72 | Смена дверных приборов :пружины | 100шт приб. | 0.01 | 527.6
73 | Смена дверных приборов :крючок накидной | 100шт приб. | 0.06 | 5003.8
74 | Прокладка провода | 100м | 0.05 | 988.6
75 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных,дверных и балконных блоках насухо | 100м восстановленной герметизации | 0.06 | 1046.2
76 | Смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,25м2 | 100м2 остекления | 0.0026 | 615.6
77 | Смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,5м2 | 100м2 остекления | 0.0041 | 780.8
78 | Смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 1,0м2 | 100м2 остекления | 0.00702 | 1156
79 | Укладка металлического накладного профиля | 100м профиля | 0.18 | 8322.8
80 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | раз | 2 | 1600
81 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 2474 | 92705
82 | Услуги трактора,экскаватора-погрузчика,самосвала,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 230 | 149500
83 | Установка мусорного контейнера | шт | 2 | 24353
4569580.4
| Итого: |  |  | 5471929.2
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 902348.8
|  | т/рем | 4569579.4
5471928.2
|  | по акту | 5471928.2
,,
,