## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 5а на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 1 | 1 | шт | 892.8 | 892.8 | 2 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
892.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 8 | 8 | кв.м | 126.95 | 1015.6 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт бетонных ступеней | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%(закрашивание надписей) | 30 | 30 | м2 | 217.14 | 6514.2 | 1,2,3,4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | кг | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| герметизация шва | − | − | услуга | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| утепление фасада | − | − | услуга | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
7529.8
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы | 2 | 2 | шт | 300.5 | 601 | 1,4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты | 1 | 1 | шт | 1137.6 | 1137.6 | 1,4 квартал
| смена дверных приборов:петли | 7 | 7 | шт | 841.2557 | 5888.79 | 1,4 квартал
| постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 12 | 12 | болтов | 117.37 | 1408.44 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз | 24.4 | 24.4 | м2 | 178.5807 | 4357.368 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза | 8 | 8 | м2 | 693.88 | 5551.04 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 3 | 3 | бруска | 1733.27 | 5199.81 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо | − | − | м/п | − | −
| ремонт дверных доводчиков | − | − | шт | − | −
| установка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 4988 | 4988 | 4 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 | 1.54 | 1.54 | м2 | 3077.66 | 4739.5964 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой | 1.54 | 1.54 | м2 | 1350.65 | 2080.001 | 4 квартал
| простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 2 | 2 | м2 | 328.5 | 657 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| укладка металлического накладного профиля(порога) | 6.3 | 6.3 | м/п | 353.87 | 2229.381 | 3,4 квартал
| заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2 | 4 | 4 | мест | 369.05 | 1476.2 | 3,4 квартал
| разюорка покрытий полов из керамогранитных плит | 21 | 21 | м2 | 659.77 | 13855.17 | 3,4 квартал
| облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 31.8 | 31.8 | м2 | 3394.03 | 107930.154 | 3,4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
162099.5504
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 14 | 14 | шт. | 141.54 | 1981.56 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2900 | 2900 | м2 | 44.59 | 129311 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 4285 | 4285 | м/п | 69.06 | 295922.1 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 280 | 280 | м/п | 69.97 | 19591.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 1 | 1 | шт | 1160.4 | 1160.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | 4 | 4 | шт | 1124.55 | 4498.2 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки | 4 | 4 | шт | 5098.85 | 20395.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | 8 | 8 | шт | 1223.2 | 9785.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | 2 | 2 | 1 врезка | 6109.6 | 12219.2 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
| установка манометров | 6 | 6 | шт | 1137.2 | 6823.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | 7 | 7 | шт | 1247.94 | 8735.58 | 3 квартал
| демонтаж кранов воздушных | 4 | 4 | шт | 55.45 | 221.8 | 4 квартал
| установка кранов воздушных | 4 | 4 | шт | 752.15 | 3008.6 | 4 квартал
| смена задвижек диам.80 мм на шаровые краны | − | − | шт | − | − | 3 квартал
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | 1 | 1.5 | 1м шва | 2700.4 | 4050.6 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
517704.84
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 78 | 78 | квартиры | 171.54 | 13380.12 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 8 | 8 | м/п | 246.18 | 1969.44 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | 6 | 6 | соед. | 17.87 | 107.22 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 4 | 4 | м/п | 304.95 | 1219.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | 2 | 2 | соед. | 26.6 | 53.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | 20 | 20 | м/п | 28 | 560 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 5 | 5 | соед. | 32.44 | 162.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 3 | 3 | м/п | 988.67 | 2966.01 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазпроводных труб диам свыше 40 до 50мм | 4 | 4 | м | 361.45 | 1445.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 4 | 4 | м/п | 1418.4 | 5673.6 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,32мм | 7 | 7 | шт | 1247.94 | 8735.58 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка клапанов обратных на трубопроводах стальных диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
36272.97
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 78 | 78 | квартиры | 171.54 | 13380.12 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных диам. 32мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 1426.8 | 2140.2 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | − | − | шт | − | −
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомера диам 100мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
15520.32
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 78 | 78 | квартиры | 171.54 | 13380.12 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 2 | 2 | м/п | 1362.1 | 2724.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 112 | 112 | м/п | 269.01 | 30129.12 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | − | шт | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
46233.44
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 2 | 2 | шт. | 4596 | 9192 | 2 квартал
| смена электросчетчиков | − | − | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| смена выключателей нагрузки | 69 | 69 | шт | 1048.96 | 72378.24 | 2,3 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 1 | 46 | шт. | 1016.6109 | 46764.1 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 4 | 4 | шт. | 6276.75 | 25107 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | 12 | 12 | м | 134.27 | 1611.24 | 2,3 квартал
| профиль перфорированный | 9.9 | 9.9 | м/п | 382.08 | 3782.592 | 2,3 квартал
| коробо пластмассовые шириной до 40мм | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 1 | 1 | шт | 1498.8 | 1498.8 | 3 квартал
| смена ламп накаливания | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных | 84 | 84 | шт. | 165.76 | 13923.84 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | 6 | 6 | шт | 143.93 | 863.58 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 45 | 45 | л/ клеток | 417.59 | 18791.55 | 1,2,3,4 квартал
193912.942
подвал,чердак
| Смена замков | 3 | 3 | шт | 1105.27 | 3315.81 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1804 | 1804 | кв.м. | 4.8 | 103910.4 | 1,2,3,4 квартал
107226.21
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 11.1 | 11.1 | м2 | 576.49 | 6399.039 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 19125 | 19125 | 3 квартал
25524.039
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 80 | 80 | м3 | 650 | 52000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 850 | 850 | мин | 36.77 | 31254.5 | 1,4 квартал
| контейнер с крышкой ТКО-0,4м3 | 1 | 1 | шт | 12553 | 12553 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов | 2 | 2 | м | 672.2 | 1344.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 15 | 15 | м2 | 610.47 | 9157.05 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий | 1 | 1 | м2 | 1808 | 1808 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек | − | − | м2 | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | 12.75 | 12.75 | м2 | 126.82 | 1616.955 | 2 квартал
| рытье ям | − | − | ям | − | −
| установка скамеек с бетонированием | − | − | шт | − | −
МОП | установка информационного щита | − | − | шт | − | −
110533.905
Всего | [5 empty] | 1237490.8164
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников