## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Рудакова, дом 14 на 2022г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  |  | м/п
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | м/п
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций |  |  | м/п
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов |  |  | шт
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности |  |  | м/п
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) |  |  | м/п
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт.
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт.
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц |  |  | шт.
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт.
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт.
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт.
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт.
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности |  |  | м/п
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт.
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт.
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт.
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений |  |  | кв.м.
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования |  |  | шт.
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  | шт.
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов |  |  | шт.
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м/п
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1775 | 1775 | 3 квартал
1775
ИНЫЕ РАБОТЫ
Всего: | [5 empty] | 1775
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников