## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 1 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 2 | 2 | шт | 1177.5 | 2355 | 4 квартал
| смена замков врезных | 1 | 1 | шт | 852.2 | 852.2 | 4 квартал
| усиление сварных швов (наплавкой) | 0.7 | 0.7 | 1 м шва | 3077.86 | 2154.502 | 4 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
5361.702
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:ручки скобы | 4 | 4 | шт | 308.2 | 1232.8 | 3 квартал
| смена дверных приборов:пружины | 6 | 6 | шт | 527.67 | 3166.02 | 3 квартал
| смена дверных приборов:петли | 1 | 1 | шт | 908.6 | 908.6 | 4 квартал
| ремонт дверей | 3 | 3 | шт | 5142.65 | 15427.95 | 4 квартал
| заделка отверстий фанерой | 2.8 | 2.8 | м2 | 912.93 | 2556.204 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений ствков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо | 12 | 12 | м/п | 234.58 | 2814.96 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз | 9.4 | 9.4 | м2 | 119.98 | 1127.812 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 4.1 | 4.1 | м2 | 1740.5 | 7136.05 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит:до 6шт | 6 | 6 | шт | 139.4 | 836.4 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
35206.796
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 38 | 38 | шт. | 136.63 | 5191.94 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 4154.2 | 4154.2 | м2 | 30.62 | 127201.604 | 2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 3700 | 3700 | м/п | 74.01 | 273837 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 520 | 520 | м/п | 74.93 | 38963.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов | 2 | 2 | шт | 1208.4 | 2416.8 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 65мм | 7 | 7 | фильтр | 1590.31 | 11132.17 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 32мм | 14 | 14 | фильтр | 1149.03 | 16086.42 | 4 квартал
| установка манометров | 16 | 16 | шт | 1136.86 | 18189.76 | 3 квартал
| установка термометров | 2 | 2 | шт | 1885.4 | 3770.8 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 2 | 2 | шт | 25643.3 | 51286.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,50мм | 30 | 30 | шт. | 1341.44 | 40243.2 | 2,3,4 квартал
| снятие задвижки диам. 100мм | 1 | 1 | шт | 727.8 | 727.8 | 3 квартал
| установка кранов диам. 50мм | 1 | 1 | шт | 2425.9 | 2425.9 | 4 квартал
| установка кранов диам. 65мм | 1 | 1 | шт | 16204 | 16204 | 4 квартал
| демонтаж кранов воздушных | 21 | 21 | шт | 55.65 | 1168.65 | 4 квартал
| установка кранов воздушных | 21 | 21 | шт | 752.23 | 15796.83 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 24000 | 24000 | 3 квартал
648643.074
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 91 | 91 | квартиры | 193.62 | 17619.42 | 2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 32мм | 2 | 2 | м/п | 287 | 574 | 4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 20мм | 2 | 2 | соед. | 19.4 | 38.8 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | 2 | 2 | м/п | 1612.7 | 3225.4 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | 4 | 4 | м/п | 4057.05 | 16228.2 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | 1 | 1 | м/п | 1205.8 | 1205.8 | 2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п |  | 0 | 2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| установка насосов | 1 | 1 | шт | 19929 | 19929 | 4 квартал
| замена торцевых уплотнений насоса | 1 | 1 | шт | 27000 | 27000 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга |  | 0 | 3 квартал
85820.62
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 91 | 91 | квартиры | 193.62 | 17619.42 | 2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 40мм | 2 | 2 | соед. | 42.9 | 85.8 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 0.3 | 0.3 | м/п | 15534.67 | 4660.401 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 6 | 6 | шт | 5988.23 | 35929.38 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений | 1 | 1 | шт | 1902.4 | 1902.4 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 2 | 2 | сгона | 863.8 | 1727.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомеров | 1 | 1 | шт | 10948 | 10948 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
72873.001
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 91 | 91 | квартиры | 193.62 | 17619.42 | 2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом | 89 | 89 | м3 | 53.91 | 4797.99 | 3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | 65 | 65 | м3 | 235.09 | 15280.85 | 3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 88 | 88 | м/п | 335.65 | 29537.2 | 2,3,4 квартал
| установка насосов погружных | 3 | 3 | шт | 21828.53 | 65485.59 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
132721.05
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | 21 | 21 | м | 192.5 | 4042.5 | 3 квартал
| установка розетки | 1 | 1 | шт | 743 | 743 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 12 | 12 | шт | 1692.28 | 20307.36 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | 14 | 14 | шт. | 65.47 | 916.58 | 2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 248 | 248 | шт. | 265.51 | 65846.48 | 2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | 21 | 21 | шт | 156.69 | 3290.49 | 2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 78 | 78 | л/ клеток | 286.64 | 22357.92 | 2,3,4 квартал
117504.33
подвал,чердак
| Смена замков | 5 | 5 | шт | 1100.92 | 5504.6 | 2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2730 | 2730 | кв.м. | 4.8 | 157248 | 2,3,4 квартал
162752.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 624 | 624 | каналов | 13 | 24336 | 3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
24336
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз |  | 0 | 4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 10 | 10 | м3 | 650 | 6500 | 4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 110 | 110 | мин | 47.73 | 5250.3 | 4 квартал
лифт | замена поста приказного ПКЛ18 К2И1405 | − | − | шт | − | − | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт | − | − | м2 окрашиваемой поверхности | − | − | 4 квартал
МОП | установка стендов | 6 | 6 | шт | 5840.67 | 35044.02
|  | − | − |  | − | −
благоустройство | ремонт металлического ограждения мелкий | 2 | 2 | м2 | 1696.3 | 3392.6 | 2 квартал
| ремонт металлического каркаса скамейки,урны у 1 подъезда | 1 | 1 | м2 | 8566 | 8566 | 2 квартал
| смена досок на скамейке до 3 шт в одном месте | 1.5 | 1.5 | м/п | 823.07 | 1234.605
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 7.8 | 7.8 | м2 окрашиваемой поверхности | 448.92 | 3501.576 | 2 квартал
63489.101
Всего: | [5 empty] | 1348708.274
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников