## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9,корпус 2 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м | − | −
цоколь | ремонт и окраска |  |  | услуга | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | услуга | − | −
приямки | установка решетки |  |  | кг
| усиление решетки | − | − | кг | − | −
| заделка подвальных окон железом | − | − | м2 | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки(закрашивание надписей) | − | 2 | м/п | 122.3 | 244.6 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
244.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  | 6 | шт | 1014.0333 | 6084.2 | 3 квартал
| смена дверных приборов пружины |  | 2 | шт | 589.5 | 1179 | 3 квартал
| смена дверных приборов пружины |  | 19 | шт | 588.7263 | 11185.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 6 | шт | 1442.2667 | 8653.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов ручки-скобы |  | 4 | шт | 374.7 | 1498.8 | 3 квартал
| ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен |  | 1 | шт | 847 | 847 | 1 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,оконных, дверных блоках насухо |  | 14.3 | м | 263.5385 | 3768.6 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 11 | шт | 3866.1636 | 42527.8 | 3 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 6 | шт | 1410.8 | 8464.8 | 2 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах |  | 6 | м2 | 1938.6 | 11631.6 | 3 квартал
| ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен |  | 16 | шт | 3220.7625 | 51532.2 | 1 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  | 9 | шт | 3159.7556 | 28437.8 | 2 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки нижних с числом сопряжений 2 |  | 2 | шт | 2868 | 5736 | 4 квартал
| заделка окон фанерой |  | 1.14 | м2 | 925.7895 | 1055.4 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 4-6 мм |  | 1.1331 | м2 | 2638.2491 | 2989.4 | 1 квартал
| установка и крепление наличников |  | 4.4 | м | 132.8182 | 584.4 | 1 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 25 | шт | 1364.168 | 34104.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) двери |  | 21.31 | м2 | 213.3928 | 4547.4 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза |  | 251.1 | м2 | 413.2131 | 103757.8 | 2 квартал
| изготовление и установка входной двери |  | 1 | шт | 54500 | 54500 | 3 квартал
| ремонта дверных коробок выправка,укрепление и пристрожка четвертей |  | 11 | шт | 1111.1818 | 12223 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | м2 остекления
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за раза |  | 77.43 | м2 | 778.2022 | 60256.2 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски(откосы) |  | 56.52 | м2 | 331.879 | 18757.8 | 2 квартал
| смена оконных дверных приборов ручки |  | 59 | шт | 256.3559 | 15125 | 2 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм при площади стекла до 0,25м2 |  | 0.2 | м2 | 3717 | 743.4 | 2 квартал
| заделка окон фанерой |  | 1.05 | м2 | 672.1905 | 705.8 | 2 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами | − | − | м2 | − | −
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню | − | − | м2 | − | −
| очистка вручную поверхности стен от красок |  | 2618.82 | м2 | 164.1528 | 429886.6 | 2 квартал
| покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | − | 2639.94 | м2 | 559.2213 | 1476310.6 | 2 квартал
| облицовка стен глухих по металлическому каркасу гипсокартонными листами | − | − | м2 | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов | − | − | м2 | − | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза(сапожок) | − | 408.26 | м2 | 331.8807 | 135493.6 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | плитки
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 8.32 | м | 133.2452 | 1108.6 | 2 квартал
| укрепление стоек металлических решеток ограждений |  | 1 | шт | 266.8 | 266.8 | 2 квартал
| смена керамогранитных плит:до 6шт | − | 4 | шт | 296.25 | 1185 | 1 квартал
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт. | − | 161 | шт | 114.5652 | 18445 | 1 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 26 | м2 | 726.1462 | 18879.8 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(торцы лестничных маршей) |  | 10.4 | м2 | 222.7115 | 2316.2 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| окраска металлических деталей мусоропровода в 9-ти этажных зданиях с пятью клапанами |  | 1 | шт | 11118.2 | 11118.2 | 2 квартал
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | 3 | шт | 915.4 | 2746.2 | 2 квартал
| смена уплотнительной резины на клапанах |  | 6 | шт | 276.5333 | 1659.2 | 2 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| очистка вручную поверхности потолков от красок |  | 611.47 | м2 | 164.1543 | 100375.4 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 613.86 | м2 | 764.0289 | 469006.8 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  | 6 | шт. | 1256.5667 | 7539.4 | 2 квартал
| установка ящиков почтовых стальных,окрашенных эмалью с креплением к стенам лестиничных клеток |  | 6 | шт. | 3945.8333 | 23675 | 2 квартал
3190909.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 66 | шт. | 149.3788 | 9859 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 2.86 | м2 | 682.2378 | 1951.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0.8 | м2 | 606.25 | 485 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2583.6 | м2 | 52.4984 | 135634.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2600 | м/п | 83.5358 | 217193 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 258 | м/п | 84.4884 | 21798 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | 3 | шт | 895.1333 | 2685.4 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки | − | 3 | шт | 9027.8667 | 27083.6 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 10 | шт | 1460.9 | 14609 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | 6.5 | м/п | 1485.8154 | 9657.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм | − | 3 | 1 врезка | 12511.2 | 37533.6 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм |  |  | шт
| установка манометров |  | 18 | шт | 1173.9222 | 21130.6 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | − | 3 | соед. | 2546.8 | 7640.4 | 3 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диам.50мм(катушка) | − | − | м | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
507261.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 105 | квартиры | 216.0749 | 22687.8667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  | 2 | шт | 22767.5 | 45535 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 6819.9 | 13639.8 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт | 1400.4 | 2800.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п |  | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | 2 | сгон | 929 | 1858
| прочистка фильтров |  | 2 | шт | 1474.1 | 2948.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.20,25мм | − | 7 | шт | 1243.5714 | 8705 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 22394.4 | 22394.4 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
120569.0667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 105 | квартиры | 216.0749 | 22687.8667 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25мм | − | 2 | шт | 1326.5 | 2653 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
25340.8667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 105 | квартиры | 216.0749 | 22687.8667 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 28 | м/п | 329.5786 | 9228.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
| водоотлив из подвала ведрами |  | 8 | м3 | 58.75 | 470 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекальных насосов |  |  | шт
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
32386.0667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. | 5759.6 | 11519.2 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | смена замков на электрические щитки |  | 74 | шт. | 1032.7054 | 76420.2 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза |  | 97.42 | м2 | 188.5157 | 18365.2 | 2 квартал
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без автоматов |  |  | шт. | 996.6 | 0 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1039 | 1039 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников |  | 6 | шт | 148.2333 | 889.4 | 2 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 30 | шт | 1971.6467 | 59149.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  | 9 | шт | 72.6667 | 654 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 119 | шт. | 185.1008 | 22027 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  | 1 | шт | 306.4 | 306.4 | 2 квартал
| смена выключателей |  | 3 | шт | 200.8667 | 602.6 | 2 квартал
| короба пластмассовые до 40мм |  | 54 | м | 213.8148 | 11546 | 2 квартал
| короба пластмассовые до 60мм |  | 1 | м | 360.6 | 360.6 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 360 | л/ клеток | 40.9283 | 14734.2 | 1,2,3,4 квартал
217613.2
подвал,чердак
| Смена замков |  | 1 | шт | 1232 | 1232 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1167 | 1167 | кв.м. | 4.8 | 67219.2 | 1,2,3,4 квартал
68451.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 280 | 280 | каналов | 13 | 10920 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10920
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 20910 | 20910 | 3 квартал
20910
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 80 | м3 | 675 | 54000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 500 | мин | 47.854 | 23927 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 50 | мин | 41.66 | 2083 | 1,4 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки |  | 132.22 | м2 | 151.9634 | 20092.6 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  |  | м2
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 115 | м2 | 575.793 | 66216.2 | 2 квартал
| погрузка при автомобильноых перевозках мусора строительного с погрузкой вручную,вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  | 0.994 | т | 4617.1026 | 4589.4 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м шва | 4585 | 4585 | 4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3 т) |  | 1 | шт | 3632.4 | 3632.4 | 2 квартал
МОП | установка информационного стенда |  | 1 | шт | 1532.4 | 1532.4 | 2 квартал
| Экпертно-консультационные услуги по проверке правильности составления сметной документации на ремонт подъездов многоквартирного жилого дома |  | 1 | услуга | 24271 | 24271 | 2 квартал
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля |  | 1 | услуга | 72540 | 72540 | 2 квартал
| влаговпитывающий коврик |  | 3 | шт | 1427.2 | 4281.6 | 4 квартал
291150.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 3834328.2
Всего: | [5 empty] | 4485756.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников