## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 14 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| ремонт мягкой кровли 1,2,7 подъезда |  | 826.28 | м2 | 1250.0012 | 1032851 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
1032851
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 169,303,208,153,84 |  | 21 | м/п | 429 | 9009 | 2 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя кв 169,303,208,108,153,84,132 |  | 159 | м/п | 772.4528 | 122820 | 2 квартал
| ремонт вторичной герметизации межпанельных швов со вскрытием и заполнением пустот монтажной пеной кв №286, 339 |  | 45.3 | м | 585.011 | 26501 | 4 квартал
| ремонт вторичной герметизации межпанельных швов со вскрытием и заполнением пустот монтажной пеной, заменой велотерма кв №37,49,204 |  | 247 | м | 685 | 169195 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
327525
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)проушины |  | 5 | шт | 937.8 | 4689 | 2 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 2 | шт | 938.3 | 1876.6 | 2 квартал
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 6 | шт | 1413.7667 | 8482.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов пружины |  | 2 | шт | 589.5 | 1179 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, дверях насухо |  | 23 | м | 263.5478 | 6061.6 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  |  | шт
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 16 | шт | 1097.4375 | 17559 | 4 квартал
| снятие оконных переплетов остекленных |  | 21.6 | м2 | 388.7593 | 8397.2 | 4 квартал
| установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2м2 |  | 21.6 | м2 | 11163.5278 | 241132.2 | 4 квартал
| установка подооконных досок из ПВХ в панельных домах |  | 24 | м/п | 705.6833 | 16936.4 | 4 квартал
| смена обделок из листовой стали |  | 24 | м.п. | 522.45 | 12538.8 | 4 квартал
| изготовление окон ПВХ, демонтаж, монтаж с подоконниками и отливами |  |  | шт
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2 окрашиваемой поверхности
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | м2
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 |  |  | м2
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  |  | м
| устройство металлических ограждений без поручня |  |  | м
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1 м шва
| ремонт металлических лестничных решеток |  |  | м решеток
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 661.8 | 661.8
| монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 940.6 | 940.6
| ремонт ствола мусоропровода | − | 1 | шт | 2553.4 | 2553.4
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
4155.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 13589 | м2 | 52.4949 | 713352.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 5740 | м/п | 83.5349 | 479490.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  |  | м/п | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 13 | шт | 1329.3692 | 17281.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж фильтров диам. 80мм | − | 3 | шт | 826.2 | 2478.6 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | 2 | шт | 6224.3 | 12448.6 | 2 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 25мм |  |  | шт.
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  | 8 | шт | 1379.925 | 11039.4 | 2 квартал
| установка манометров |  |  | шт
| установка насосов |  |  | шт | − | −
| установка фильтров диам 80мм |  | 2 | шт. | 9350.2 | 18700.4 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 50 мм на шаровые краны |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1254791.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 104 | квартиры | 214.4417 | 22301.9333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1363.85 | 5455.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| установка затвора диам. 80мм | − | 1 | шт | 13148.4 | 13148.4 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм |  | 1 | шт | 1196.6 | 1196.6 | 4 квартал
| смена задвижек диам. 50мм |  | 1 | шт | 13386.8 | 13386.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | услуга | 23480 | 23480
78969.1333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 104 | квартиры | 214.4417 | 22301.9333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22301.9333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 104 | квартиры | 214.4417 | 22301.9333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 3.5 | м/п | 1211.6 | 4240.6 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 314 | м/п | 312.4312 | 98103.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
124645.9333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 5748 | 5748 | 2,3,4 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 2 | шт. | 5646.1 | 11292.2 | 1,2,квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5312 | 5312 | 1,2,квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 6 | м | 246.4 | 1478.4 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 22 | шт | 187.9 | 4133.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена патронов |  | 1 | шт | 362.8 | 362.8 | 1,2,квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 756 | л/ клеток | 92.1738 | 69683.4 | 1,2,3,4 квартал
98010.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | 9 | шт | 1211.4222 | 10902.8 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1302 | 1302 | кв.м. | 4.8 | 74995.2 | 1,2,3,4 квартал
дымоходы и вентиляционные каналы | [5 empty] | 85898
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 504 | 504 | каналов | 13 | 19656 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
19656
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений,окраска газовых труб | −
| замена газовых кранов в квартирах №170,55,178,94 |  | 4 | шт | 1585 | 6340 | 3 квартал
| замена гибкой подводки кв 94 |  | 2 | шт | 1900 | 3800 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 26775 | 26775 | 3 квартал
36915
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 3 | раз | 800 | 2400 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 100 | м3 | 650 | 65000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1350 | мин | 47.5689 | 64218 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 690 | мин | 41.6667 | 28750 | 1,4 квартал
| формовочная обрезка деревьев высотой до 5м |  | 5 | шт | 931.52 | 4657.6 | 2 квартал
| валка деревьев в городских условиях |  | 1 | м3 кряжей | 7387.2 | 7387.2 | 2 квартал
| установка контейнера ТКО-0,4м3 |  | 10 | шт | 10968.2 | 109682 | 4 квартал
| рытье ям |  | 4 | шт | 2064.5 | 8258 | 2 квартал
| установка урн |  | 1 | шт | 3227 | 3227 | 2 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 4 | м2 | 1916.65 | 7666.6 | 2 квартал
| обрезка деревьев у 6 подъезда |  | 1 | услуга | 12000 | 12000 | 2 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| смена досок на скамейках до 3шт |  | 2 | м | 702.3 | 1404.6 | 3 квартал
| окраска столбов масляной краской |  | 3 | м2 | 715.6667 | 2147 | 3 квартал
| устройство ограждений |  | 4.3 | м | 4457.907 | 19169 | 3 квартал
лифт | выполнение работ п замене подшипников тихоходного вала главного привода лифта подъезда №7 |  | 1 | шт | 80000 | 80000 | 4 квартал
МОП | установка откидного пандуса для детских колясок 4 под |  | 1 | шт | 10400 | 10400 | 4 квартал
432567
Текущий ремонт | [5 empty] | 2224423.8
Всего: | [5 empty] | 3518287
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников