## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 2 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  | 30 | м2 | 31.7533 | 952.6 | 1,4 квартал
| ремонт кровельного покрытия | − | 1 | м2 | 419.4 | 419.4 | 1 квартал
| работы по ремонту мягкой кровли и устройству новой водосточной пластиковой воронки с подогревом | − | 1 | услуга | 537038 | 537038 | 3 квартал
| ремонт примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600ммм без фартуков | − | − | м/п | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | шт
| герметизация отливов кв 150 |  |  | услуга
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
| смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше | − | − | м2 | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
538410
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
| ремонт ограждений из нержавеющей стали на стойках | − | 1 | услуга | 25000 | 25000 | 2 квартал
| устройство оснований и покрытия из песчано-гравийной смсми толщиной 12см |  | 3 | м2 | 153.8 | 461.4 | 3 квартал
| укладка металлической сетки |  | 3 | м2 | 171.4667 | 514.4 | 3 квартал
| устройство стяжек бетонных |  | 3 | м2 | 1333.2667 | 3999.8 | 3 квартал
| коврик коричневая трава | − | − | шт | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
29975.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | установка и крепление наличников |  |  | м/п
| демонтаж и монтаж металлической двери |  | 1 | шт | 57351.8 | 57351.8 | 3 квартал
| смена дверных приборов:щеколды |  | 1 | шт | 1385.6 | 1385.6 | 1 квартал
| смена дверных приборов:ручки-скобы |  | 1 | шт | 348.2 | 348.2 | 4 квартал
| регулировка дверного доводчика к дверям |  | 1 | шт | 1323.6 | 1323.6 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения |  |  | брусок
| ремонт дверных коробок узких со снятием полотна |  |  | коробка
| облицовка дверных откосов декоративным пластиком |  |  | м2
| смена дверных приборов:замки врезные |  | 5 | шт | 1096.44 | 5482.2 | 2 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | м3
| наклеивание сетки штукатурной по готовому основанию |  |  | м2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | м2
| затирка швов между плитками ранее облицованной поверхности с применением сухой смеси |  |  | м2
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону |  |  | м2
| ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2 |  |  | м2
| ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах со сменой плиток в одном месте более 10штук |  |  | м2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10шт |  | 9 | шт | 133.2 | 1198.8 | 2 квартал
| укаладка металлического накладного профиля(порога) |  | 0.6 | м | 503.3333 | 302 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт
| установка замков на почтовые ящики |  |  | шт
67392.2
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2036 | м2 | 52.4979 | 106885.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1800 | м/п | 85.7488 | 154347.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 120 | м/п | 86.7133 | 10405.6 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | фильтр | − | −
| прочистка фильтра диам. 100мм | − | − | фильтр | − | −
| прочистка клапанов обратных диам.50мм | − | − | шт | − | −
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | 4 | шт | 6449.05 | 25796.2 | 1 квартал
| установка манометров |  | 4 | шт | 1186.85 | 4747.4 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  | 3 | шт | 18094.3333 | 54283 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата работающего под давлением |  | 3 | шт | 6922.5333 | 20767.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб за 1 раз |  |  | м2
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диам. 100мм | − | − | шт | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
377233.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  |  | квартиры
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сбора узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диам. 25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | − | м/п | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм | − | − | сгона | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 32мм | − | − | сгона | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | шт
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  |  | шт
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 16 | шт | 6759.1875 | 108147 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт.
| смена кранов шаровых диам. 50мм |  |  | шт
| установка насосов |  |  | шт
| установка клапанов диам. 50мм |  |  | шт
| установка кранов диам. 15,25,32мм |  |  | шт
| смена задвижек диаметром 50мм на шаровые краны |  | 2 | шт | 5883.3 | 11766.6 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
119913.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  |  | квартиры
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| смена гибких подводок |  | 1 | шт | 645.8 | 645.8 | 3 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | шт | 6591.8 | 6591.8 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена шарового крана смывного бачка | − | 1 | шт | 2928.2 | 2928.2 | 1 квартал
| смена задвижек диаметром 50мм на шаровые краны |  | 3 | шт | 10212.8 | 30638.4 | 3 квартал
| смена задвижек диаметром 100мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 24983 | 24983 | 3 квартал
| регулировка смывного бачка | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
65787.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 38 | квартиры | 219.8825 | 8355.5333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | 2 | м/п | 1211.1 | 2422.2 | 1 квартал
| сбора узла трубопровода водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диам. 63мм | − | 10 | соед. | 133.74 | 1337.4 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | 10 | м/п | 1284.86 | 12848.6 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | − | 56 | м/п | 316.4929 | 17723.6 | 3 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами | − | 12 | м3 | 61.5667 | 738.8 | 3 квартал
| установка фекальных насосов | − | 2 | шт | 34816.7 | 69633.4 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
113059.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | − | − | м | − | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | м
| демонтаж светильников в подвесных потолках |  |  | шт
| установка светильников в подвесных потолках |  |  | шт
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена выключателей | − | − | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 4 | шт. | 203.55 | 814.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 300 | л/ клеток | 92.186 | 27655.8 | 1,2,3,4 квартал
28470
подвал,чердак
| смена дверных приборов замки врезные |  | 1 | шт | 946.8 | 946.8 | 3 квартал
| очистка помещений от строительного мусора |  | 0.3 | т | 1604.6667 | 481.4 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 903 | 903 | кв.м. | 4.8 | 52012.8 | 1,2,3,4 квартал
53441
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 370 | 370 | каналов | 13 | 14430 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14430
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 180 | м3 | 661.1111 | 119000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1080 | мин | 49.537 | 53500 | 1,4 квартал
благоустройство | механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 990 | мин | 41.1626 | 40751 | 1,4 квартал
| коврик влаговпитывающий | − | 1 | шт | 1176 | 1176 | 1 квартал
| коврик ячеистый |  | 1 | шт | 3228 | 3228 | 4 квартал
лестница | очистка вручную поверхности фасадов от перхловиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 30 | м2 | 172.3133 | 5169.4 | 3 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 30 | м2 | 68.2 | 2046 | 3 квартал
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 30 | м2 | 288.78 | 8663.4 | 3 квартал
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  | 30 | м2 | 589.94 | 17698.2 | 3 квартал
контейнерная площадка | резка стального профилипрованного листа |  | 6.7 | м | 368.8358 | 2471.2 | 3 квартал
| монтаж площадок |  | 67.45 | кг | 125.2987 | 8451.4 | 3 квартал
| монтаж кровельного покрытия из профилированного листа |  | 19.2 | м2 | 1192.7188 | 22900.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за 2 раза |  | 20.83 | м2 | 192.2804 | 4005.2 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
благоустройство | посадка цветов в вазоны |  | 8 | шт | 114.125 | 913 | 2 квартал
| уход за газонами |  | 3 | м2 | 538.3333 | 1615 | 2 квартал
| установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание |  | 3 | шт | 3169.2 | 9507.6 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2 | 126.69 | 0 | 2 квартал
| подготовка почвы под цветники | − | 5 | м2 | 770.84 | 3854.2 | 2 квартал
| ежемесячная доплата консьержам |  | 2 | мес | 6000 | 12000 | 2 квартал
323949.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 1337264.2
Всего: | [5 empty] | 1732062.3333
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников