## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Комсомольская, дом 20 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли над 1 подъездом | − | 1 | услуга | 441913 | 441913 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
441913
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя |  |  | м/п
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 193,206,212 |  | 36 | м.п. | 429 | 15444 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя кв 193, 206, 212 |  | 72 | м.п. | 690 | 49680 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием -56м.п., без вскрытия -20м.п., ремонт лоджии в 2 слоя 7,5м2 |  | 1 | услуга | 55323 | 55323 | 4 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
120447
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушин | − | 6 | шт | 938.1333 | 5628.8 | 1 квартал
| окраска масляными соствами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз | − | 5.8 | м2 | 226.0345 | 1311 | 2 квартал
| смена дверных приборов:петли | − | 1 | шт | 1014.4 | 1014.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты | − | 1 | шт | 1442.4 | 1442.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины | − | 1 | шт | 588.2 | 588.2 | 4 квартал
| ремонт металлической двери | − | 1 | шт | 1397.2 | 1397.2 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки |  | 1 | шт | 216.6 | 216.6 | 3 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки |  | 1 | шт | 223.8 | 223.8 | 4 квартал
| ремонт порогов шириной 100мм |  | 1 | шт | 766.6 | 766.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков |  | 2 | м | 633.6 | 1267.2 | 4 квартал
| установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 2.86 | м2 | 4354.1259 | 12452.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| заделка отверстий в стенах |  | 0.5 | м2 | 4602.8 | 2301.4 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| ремонт металлических лестничных решеток |  | 2 | м | 138.5 | 277 | 2 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
| демонтаж приемного клапана мусоропровода | − | 1 | шт | 683.4 | 683.4 | 4 квартал
| монтаж приемного клапана мусоропровода | − | 1 | шт | 969.2 | 969.2 | 4 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт. |  | 0 | 4 квартал
30540
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| установка радиатора |  |  | кВт
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 19786 | м2 | 52.4958 | 1038682.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4920 | м/п | 85.7489 | 421884.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм | − | 4 | шт | 1363.8 | 5455.2 | 3 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт |  | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт |  | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт |  | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт |  | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 32мм | − | 1.5 | м/п | 1203.0667 | 1804.6 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 4 | сгон | 516.2 | 2064.8 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25мм |  | 20 | шт | 1373.9 | 27478 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1497369.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 93 | квартиры | 219.0251 | 20369.3333 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 4 | м/п | 299.5 | 1198 | 2 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 4 | соед. | 32.4 | 129.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 4 | м/п | 1331 | 5324 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка |  | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм |  | 9 | шт | 1194.2889 | 10748.6 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
37769.5333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 93 | квартиры | 219.0251 | 20369.3333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 15 | м/п | 310.3333 | 4655 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 17 | соед. | 41.2706 | 701.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 15 | м/п | 562.36 | 8435.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  |  | соед. | 29.43
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п | 1425.6
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм |  |  | м/п | 1401
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  |  | 1 врезка | 6095.7
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон | 490.6
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| прочистка фильтров диам. 150мм |  | 1 | шт | 7860 | 7860 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
42021.3333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 93 | квартиры | 219.0251 | 20369.3333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм |  | 6 | м | 735.1 | 4410.6 | 2 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм |  | 6 | м | 1849.8667 | 11099.2 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 137.48 | м/п | 349.9942 | 48117.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
83996.3333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 6992 | 6992 | 2 квартал
| смена электросчетчика |  |  | шт
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов |  | 1 | шт. | 1240.8 | 1240.8 | 2 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 7121.6 | 7121.6 | 2 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт | 1504.5 | 0 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 20 | шт. | 171.84 | 3436.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 648 | л/ клеток | 92.15 | 59713.2 | 1,2,3,4 квартал
78504.4
подвал,чердак
технические помещения | Смена замков |  |  | шт
| дезинсекция подвала от блох |  | 1 | шт | 3465 | 3465 | 2 квартал
| восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1729 | 1729 | кв.м. | 4.8 | 99590.4 | 1,2,3,4 квартал
103055.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 432 | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена шарового крана в квартире №152,131,155,129 |  | 4 | шт | 1585 | 6340 | 3 квартал
| замена гибкой подводки кв 4,155,129,84,147 |  | 5 | шт | 1950 | 9750 | 3 квартал
| замена диэлектрической муфты кв 131 |  | 1 | шт | 800 | 800 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 30934 | 30934 | 3 квартал
47824
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 3 | раз | 800 | 2400 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 180 | м3 | 650 | 117000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 600 | мин | 44.374 | 26624.4 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 1110 | мин | 42.0057 | 46626.3 | 1,4 квартал
| простая окраска скамеек |  | 12.9 | м2 | 121.3953 | 1566 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 25мм |  | 8 | м/п | 476.6 | 3814.1 | 2 квартал
| установка контейнера ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 4 | шт | 10970 | 43880 | 3 квартал
| ремонт мусорного контейнера |  | 0.1 | м | 35888 | 3588.8 | 3 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
МОП | установка стальных перил на пандус |  |  | кг
| откидной пандус для детских колясок |  | 2 | шт | 9279.3 | 18558.6 | 2 квартал
270258.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 973793.2
Всего: | [5 empty] | 2770546.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников