## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Парковая, дом 3 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| ремонт слуховых окон |  |  | шт
| монтаж снегозадержателя |  | 1.5 | м | 43.3333 | 65 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | − | − | м/п | − | −
65
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м | − | −
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов |  | 9.26 | м2 | 67.9698 | 629.4 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 21.36 | кв.м. | 2457.6498 | 52495.4 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков |  | 5 | кв.м | 2766.76 | 13833.8 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| устройство стяжек цементных |  | 12 | м2 | 555.6833 | 6668.2 | 3 квартал
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | − | 10 | м2 | 263.44 | 2634.4 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
76261.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины | − | − | шт | − | −
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | − | 1 | шт | 216.6 | 216.6 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | − | 1.5 | м/п | 263.7333 | 395.6 | 4 квартал
| обшивка дверей фанерой |  |  | м2 | 1270.77 | 0 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| смена стекол |  | 0.52 | м2 | 3808.8462 | 1980.6 | 3 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1м2 |  | 1.04 | м2 | 3416.7308 | 3553.4 | 1 квартал
| армирование кладки стен и других конструкций |  | 2 | кг | 117 | 234 | 1 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | − | 1.04 | м2 | 3085.1923 | 3208.6 | 1 квартал
| очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых красок с земли и лесов |  | 29.22 | м2 | 177.7481 | 5193.8
| грунтование поверхностей антиплесень защита |  | 20.02 | м2 | 104.6054 | 2094.2
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 20.02 | м2 | 105.3646 | 2109.4
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 20.02 | м2 | 818.0819 | 16378
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 9.2 | м2 | 87.087 | 801.2
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 9.2 | м2 | 597.1304 | 5493.6
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
41659
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 596.8 | м2 | 52.4729 | 31315.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1015 | м/п | 83.535 | 84788 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 4 | шт | 1434.7 | 5738.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 4 | м/п | 334.95 | 1339.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 5 | соед. | 33.08 | 165.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 4 | м/п | 1140.25 | 4561 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм |  |  | шт | − | −
| установка манометров |  | 8 | шт | 1173.925 | 9391.4 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
137300.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 3 | квартиры | 335.9667 | 1007.9 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
1007.9
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 3 | квартиры | 335.9667 | 1007.9 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети внутренней | − | 1.5 | м/п | 326.8 | 490.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
1498.1
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 8 | м | 246.25 | 1970 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 8 | м | 228.1 | 1824.8 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 2 | шт | 1889.4 | 3778.8 | 3 квартал
| коробка распаечная |  | 1 | шт. | 2642.2 | 2642.2 | 3 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 3 | шт. | 173.6667 | 521 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп накаливания |  | 1 | шт | 72.8 | 72.8
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 144 | л/ клеток | 41.0083 | 5905.2 | 1,2,3,4 квартал
16714.8
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 103 | 103 | кв.м. | 4.8 | 5932.8 | 1,2,3,4 квартал
5932.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 16 | 16 | каналов | 76.9 | 4921.6 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 32 | 32 | каналов | 26 | 3328 | 1,2,3,4 квартал
| сверление отверстий | − | 1 | шт | 490 | 490 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб для вентиляции |  | 0.5 | м.п. | 1024 | 512 | 1 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
9251.6
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  |  | м2 | 448.46 | 0 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 4840 | 4840 | 3 квартал
4840
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 20 | м3 | 650 | 13000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории JSB |  | 100 | мин | 68.33 | 6833 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории МТЗ |  | 55 | мин | 41.6545 | 2291 | 1,4 квартал
| сверление отверстий с установкой стендов | − | 12 | шт | 1403.3167 | 16839.8 | 4 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
48363.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 193024.4
Всего: | [5 empty] | 342894.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников