## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 4 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  | 6 | м2 | 864.5667 | 5187.4 | 2квартал
| очистка кровли от снега |  | 20 | м2 | 60.99 | 1219.8 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций |  |  | м2
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| установка решеток выхода на кровлю |  | 50 | кг | 174.944 | 8747.2 | 2 квартал
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − |  | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
15154.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
| заделка подвальных окон железом |  |  | м2
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | шт
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя |  |  | м/п
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов |  |  | м/п
| ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 71,42,203 |  | 109.2 | м/п | 429.0018 | 46847 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя кв 144,142,33,203 |  | 139.3 | м/п | 690 | 96117 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов с заменой прокладки(герметик полиуретановый двухкомпанентный,вилатерм,монтажная пена) |  | 77 | м/п | 621 | 47817 | 3 квартал
| ремонт межпанельных швов без вскрытия шва( герметик полиуретановый двухкомпанентный |  | 108 | м/п | 386.1019 | 41699 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | −
232480
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты |  | 3 | шт | 1442.1333 | 4326.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов :ручки-скобы |  | 3 | шт | 374.2 | 1122.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов :пружины |  | 1 | шт | 588.2 | 588.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов :петли |  | 5 | шт | 1216.08 | 6080.4 | 4 квартал
| обивка дверей кровельной сталью взакрой |  | 2.5 | м2 | 1173.68 | 2934.2 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 20 | м/п | 263.47 | 5269.4 | 3 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 6 | м2 | 433 | 2598 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 4.8 | м2 | 196.875 | 945 | 3 квартал
| ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен |  | 2 | шт | 8462.1 | 16924.2 | 3 квартал
| перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте и ширине |  | 2 | шт | 4244 | 8488 | 3 квартал
| обивка дверей кровельной сталью взакрой |  | 5.25 | м2 | 1174.6667 | 6167 | 3 квартал
| ремонт и восстановление герметизации пеной монтажной |  | 25 | м | 942.808 | 23570.2 | 4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 0.5 | м | 3398.4 | 1699.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| изготовление и установка створки ПВХ подъезд №5 этаж 7-8 |  | 1 | шт | 10150 | 10150 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.23 | м2 | 3293.913 | 757.6 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,5м2 |  | 0.28 | м2 | 2632.8571 | 737.2 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 1,05м2 |  | 0.52 | м2 | 2242.6923 | 1166.2 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | 1м3 заделки
| расчистка поверхностей шпателем,щетками от старых покрасок |  | 150.5 | м2 | 465.1934 | 70011.6 | 3 квартал
| ремонт штукатурки внутренних стен |  | 4.5 | м2 | 1996.9333 | 8986.2 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 112.1 | м2 | 582.4228 | 65289.6 | 3 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 39.4 | м2 | 797.0305 | 31403 | 3 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м | − | −
| разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | м2
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 |  |  | м2
| установка решеток на выход к машинному отделению |  |  | кг
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 1.2 | м2 | 761.3333 | 913.6 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| заделка отверстий,гнезд и борозд в перекрытиях |  | 0.1 | м3 | 63816 | 6381.6 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | шт.
276509.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 1 | м2 | 715.2 | 715.2 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1800 | м2 | 48.1857 | 86734.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | − | м/п | − | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 38 | шт | 1364.4 | 51847.2 | 2 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | 6 | шт | 1342.7 | 8056.2 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89 мм после прочистки | − | 6 | шт | 5873.3 | 35239.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | 7 | шт | 2192.3714 | 15346.6 | 1 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | 12.5 | м/п | 1067.136 | 13339.2 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 100мм | − | 4 | м/п | 3749.5 | 14998 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 40 | м/п | 343.13 | 13725.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 46 | соед. | 23.2739 | 1070.6 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 29 | м/п | 498.5931 | 14459.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 13 | соед. | 33.9385 | 441.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 11 | м/п | 864.9636 | 9514.6 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм |  | 1 | шт | 524.2 | 524.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 8 | 1 врезка | 6819.525 | 54556.2 | 4 квартал
| установка и изготовление сопла | − | 3 | шт | 2657.8 | 7973.4 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,32мм |  | 18 | шт | 1302.5111 | 23445.2 | 3 квартал
| установка манометров | − | 23 | шт | 1186.7304 | 27294.8 | 3 квартал
| установка насосов | − |  | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − |  | соед. | − | −
| смена задвижек диам. 50 мм на шаровые краны |  | 3 | шт | 6141.2667 | 18423.8 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
397704.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 102 | квартиры | 217.8353 | 22219.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | 6 | м/п | 545.5667 | 3273.4 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.63мм | − | 8 | соед. | 141.675 | 1133.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 19 | шт | 1383.3263 | 26283.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 63мм | − | 6 | м/п | 2923.3667 | 17540.2 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − |  | 1 врезка | − | −
| изготовление и установка шайбы | − | 3 | м/п | 1697.8 | 5093.4 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм | − | 6 | шт | 1166.6333 | 6999.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
82542.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 102 | квартиры | 217.8353 | 22219.2 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − | − | сгон | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
22219.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 102 | квартиры | 217.8353 | 22219.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 17 | м/п | 1212.2471 | 20608.2 | 2 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 31 | м/п | 310.4903 | 9625.2 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 278 | м3 | 60.8482 | 16915.8 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
| установка фекальных насосов |  | 2 | шт | 23427.5 | 46855 | 2 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
116223.4
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 1 | шт. | 8110.4 | 8110.4 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 14 | шт. | 186.2571 | 2607.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  |  | шт
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 594 | л/ клеток | 41.0256 | 24369.2 | 1,2,3,4 квартал
35087.2
подвал,чердак
| Смена замков |  | 10 | шт | 1254.74 | 12547.4 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  | 876 | кв.м. | 4.8 | 50457.6 | 1,2,3,4 квартал
63005
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов |  | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| замена шарового крана в кв 73,181,135,193,134 |  | 5 | шт | 1774 | 8870 | 3 квартал
| замена гибкой подводки кв 8,135,193,134,84 |  | 5 | шт | 1591 | 7955 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 1 | дом | 22950 | 22950 | 3 квартал
39775
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 190 | м3 | 660.5263 | 125500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 498 | мин | 48.745 | 24275 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 233 | мин | 45.3262 | 10561 | 1,4 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 14 | м2 | 1916.5571 | 26831.8 | 2 квартал
| рытье ям вручную для установки урн |  | 6 | шт | 2035.4 | 12212.4 | 2 квартал
| установка урн |  | 6 | шт | 4315.3 | 25891.8 | 2 квартал
| планировка участка вручную |  | 1188 | м2 | 124.1549 | 147496 | 2 квартал
| контейнер ТКО 0,4м3 с крышкой |  | 2 | шт | 11435 | 22870 | 2 квартал
| замена неисправных колес на мусорных контейнерах |  | 8 | шт | 1182.85 | 9462.8 | 3 квартал
| демонтаж урн |  | 5 | шт | 456.8 | 2284 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой(ремонт скамеек, порога двери) |  | 1.75 | м | 3237.1429 | 5665 | 2 квартал
| смена досок на скамейках до 3шт. в одном месте |  | 2 | м | 687.9 | 1375.8 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 2 квартал
422225.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 1273289
Всего: | [5 empty] | 1719774.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников