## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 18 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | кв.м
| насечка под штукатурку поверхности стен |  |  | м2 | − | −
| облицовка наружных стен керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов:цементным раствором |  |  | м2 | − | −
| шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску |  |  | м2
| окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза |  |  | м2
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% |  | 2.5 | м2 | 113.44 | 283.6 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя |  |  | м/п | − | −
| ремонт лицевой поверхности наружных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте |  |  | м2
| окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза |  | 1 | м2 | 213.4 | 213.4 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
497
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) петли |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо | − | − | м/п | − | −
| установка штапиков | − | − | м/п | − | −
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| регулировка дверного доводчика | − | − | шт | − | −
| окраска маслнями сотавами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз |  |  | м2
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | − | − | шт | − | −
| снятие оконных переплетов остекленных | − | − | м2 | − | −
| установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2м2 | − | − | м2 | − | −
| установка подооконных досок из ПВХ в панельных домах | − | − | м/п | − | −
| ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону | − | − | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | м2
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 разапо штукатурке стен |  |  | м2
| установка уголков ПВХ на клее | − | − | м/п | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| окраска ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | кг | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | заделка отверстий, гнезд и борозд |  |  | м3
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 | − | −
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  | 9 | шт. | 158.6889 | 1428.2 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 640 | м2 | 52.5019 | 33601.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 811 | м/п | 83.5329 | 67745.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 86 | м/п | 84.514 | 7268.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  |  | шт
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 2 | шт | 1456.9 | 2913.8 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | 10 | м/п | 1038.44 | 10384.4 | 3 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − | − | м/п | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 3 | м/п | 345.6 | 1036.8
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 4 | соед. | 34.5 | 138
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 3 | м/п | 1200.0667 | 3600.2
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | 4 | 1 врезка | 6592.55 | 26675.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | 12 | 1 врезка | 6617.3 | 79407.6 | 3 квартал
| установка манометров | − | 6 | шт | 1174.2 | 7045.2 | 2 квартал
| гидрпневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников |  |  | шт
| демонтаж расширительных баков |  |  | шт
| монтаж баков расширительных |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт.
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.20,мм |  |  | шт
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| демонтаж кранов воздушных | − | − | шт | − | −
| установка кранов воздушных | − | 4 | шт | 226.3 | 905.2 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| смена задвижки диам.100 на шаровый кран | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
242149.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 45 | квартиры | 157.763 | 7099.3333 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 307.45 | 1229.8 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  | 4 | м/п | 504.95 | 2019.8 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п
| очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 18605.4 | 37210.8
| гидравлическое испытание аппарата , работающего под давлением |  | 2 | шт | 6921.6 | 13843.2
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 6 | соед. | 33.5333 | 201.2 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 4 | м/п | 1320.8 | 5283.2 | 1,2,3,4 квартал
| комплекс работ по очситке и промывке теплообменников с разборкой и сборкой на ИТП |  | 1 | услуга | 22500 | 22500
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм |  | 4 | соед. | 47 | 188 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  | 4 | м/п | 641.35 | 2565.4 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм |  |  | соед. | 72.6 | 0 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 2 | 1 врезка | 6744.9 | 13489.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 6 | м/п | 1283.9 | 7703.4 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм |  |  | м/п | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  |  | сгона | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20мм |  | 3 | шт | 1055.0667 | 3165.2 | 3 квартал
| демонтаж фильтров диам. 32мм |  |  | шт
| установка фильтров диам. 32мм |  |  | шт
| смена задвижек диам.50мм на шаровые краны |  |  | шт
| установка насосов |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | − | −
116499.1333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 45 | квартиры | 157.763 | 7099.3333 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 8 | м/п | 296.3 | 2370.4 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  | 4 | соед. | 21.45 | 85.8 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  | 4 | м/п | 337.25 | 1349 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 4 | соед. | 39.85 | 159.4 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4 | м/п | 1471.9 | 5887.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм |  | 0.5 | м/п | 3962 | 1981 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| демонтаж унитазов |  |  | шт
| монтаж унитазов |  |  | шт
| зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации с осмотром,очисткой и заделкой |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
18932.5333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 45 | квартиры | 157.763 | 7099.3333 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | м/п |  | −
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п |  | −
| очистка канализационной сети внутренней |  | 6 | м/п | 304.5333 | 1827.2 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка труб внутренней канализации диам 50-150мм установкой для прочистки труб простого засора | − | − | м/п | − | −
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − | − | м3 | − | −
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
8926.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | 2 | шт. | 5733.9 | 11467.8 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  | 1 | шт. | 5267.6 | 5267.6 | 3 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  |  | м
| установка шинопровода |  |  | м/п
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт | − | −
| смена патронов |  |  | шт | − | −
| смена ламп накаливания |  | 2 | шт. | 72.3 | 144.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 13 | шт. | 205.8 | 2675.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  | 2 | шт | 166.4 | 332.8 | 2 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 108 | л/ клеток | 40.9111 | 4418.4 | 1,2,3,4 квартал
24306.6
подвал,чердак
| Смена замков | − | 1 | шт | 1291.4 | 1291.4 | 4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) |  |  | кв.м.
1291.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов |  |  | каналов
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
0
ВДГО
внутридомовые газопроводы | замена крана шарового кв №4 |  | 1 | шт | 1585 | 1585 | 4 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  | дом
1585
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 4 | раз | 800 | 3200 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 255 | мин | 48.0392 | 12250 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 70 | мин | 41.6571 | 2916 | 1,4 квартал
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3(3т) |  | 1 | шт | 3632.4 | 3632.4 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров | − | 9 | м2 | 152.0444 | 1368.4 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 100 | м2 | 575.806 | 57580.6 | 2 квартал
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт | 1356.4 | 1356.4 | 4 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
| дезинсекция от клопов | − | 1 | услуга | 20000 | 20000 | 3 квартал
108503.8
Текущий ремонт | [5 empty] | 366279.6
Всего: | [5 empty] | 522691.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников